General Anesthesia Equipment List
	☐
	Pharmaceuticals: 

· Sedatives

· Induction agents

· Reversal agents prn

· Antimicrobials prn


	

	☐
	Anesthetic circuit

· Bain

· Non-rebreathing

· Rodent


	

	☐

☐

☐
	Anesthetic machine

· Check vaporizer

· Check oxygen

· Leak test

· Scavenge: active or passive

Rebreathing bag

Monitoring equipment

· Blood pressure

· ECG

· End tidal carbon dioxide (ETCO2)
	

	
	· Heart rate
· Oxygen saturation (SPO2) 

· Respiratory rate

· Temperature

· Blood pressure



	☐
	Face mask

	☐
	Endotracheal tube (uncuffed in birds & reptiles)
· Sterile water-soluble lubricant

· Lidocaine spray or gel

· Laryngoscope, focused light source, and/or laparoscope

· Syringe for cuff inflation 
· Tube tie or tape



	☐
	Eye lubricant


Murray J. Dermatologic procedures checklist. LafeberVet.com. October 7, 2013. Available at http://www.lafebervet.com/forms-and-questionnaires/.
